## TRO
Građevina: |  | Peovica d.o.o. | oznaka projekta:
BRZET- OMIŠ |  |  | TD: 2021/1
|  | Vladimira Nazora 12 Omiš | ZOP: Peovica
TROŠKOVNIK
Izvođenje radova na području Brzeta - Omiš
OMIŠ, veljača 2021.

## 1
Građevina: |  | Peovica d.o.o. |  |  | oznaka projekta:
BRZET- OMIŠ |  |  |  |  | TD: 2021/1
|  | Vladimira Nazora 12 Omiš |  |  | ZOP: Peovica
1 | GRAĐEVINSKO RADOVI
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
0
1 | GRAĐEVINSKO RADOVI |  |  |  | 0
0
0
1 | Strojni Iskop sadne jame dimenzija 100x100x80 cm na terenu s prevladavajućim kameno – šljunčanim agregatom |  |  |  | 0
| Obračun po broju iskopanih jama | kom | 305 |  | 0
0
2. | Razastiranje i planiranje šljunčanog materijala na zemljištu oko zone zahvata u dogovoru s investitorom. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi troškovi.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju | m3 | 232
3 | Nabava i dovoz plodne zemlje kamionom s istovarom - Površinski sloj zemlje (humus), iskop dubine do 50 cm - PH (KCl) 6,5 - ukupni sadržaj humusa min. 10 % - po mehaničkom sastavu ilovača ili pjeskovita ilovača (20-60 % sitnog pijeska, max. 20 % gline, max. 40 % praha) - Stupanj onečišćenja zemlje teškim metalima mora biti unutar dopuštenih granica prema „Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja“ (NN 32/10) U cijenu je uključen iskop, utovar, dovoz i istovar na području grada Omiša.
| Obračun se vrši po m3 materijala | m3 | 300
0
4 | Strojno stavljanje plodne zemlje u prethodno pripremljene sadne jame |  |  |  | 0
| Obračun po broju iskopanih jama | kom | 305 |  | 0
0
0
5 | Prijevoz i deponiranje otpadnog materijala. Rad obuhvaća utovar i prijevoz iskopanog i neupotrebljivog materijala sa gradilišta u transportna sredstva, prijevoz do deponije građevinskog materijala na kojoj se deponiranje materijala naplaćuje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz materijala, kako na gradilištu, tako i na javnim prometnim površinama. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi troškovi utovara i prijevoza iskopanog materijala u prijevozno sredstvo te naknada za deponiranje materijala na deponiji. |  |  |  | 0
| Obračun se vrši po m3 materijala | m3 | 12 |  | 0
1 | GRAĐEVINSKO RADOVI |  | UKUPNO: |  | #REF!